## Feuil1
Nom de la donnée | Description | Type de la donnée | Utilité potentielle
lastSensorTS | SensorTimestemp? Dernier timestamp du capteur | number
medicalDeviceTimeAsString | Indique la date et le temps (heures, minutes et secondes) pour la pompe au moment de la dernière transmission. | string | Oui pour syncro
lastSensorTSAsString | Indique la date et le temps (heures, minutes et secondes) pour la sonde au moment de la dernière transmission. | string | Oui pour syncro | Vocabulaire à éclaircir | Explications/Sens
kind | Donne le type de la pompe | string | Pourquoi pas => pour des soucis de compatibilité des versions | conduit | Le téléphone
version | ? | number |  | medicalDevice | La pompe Minimed 780
pumpModelNumber | Numéro de modèle de la pompe. | string |  | Sensor | La sonde Guardian 4
currentServerTime | Date sur le serveur encodé en millisecondes. | number | Oui pour syncro | index ?= id
lastConduitTime | Indique la date et le temps (heures, minutes et secondes) pour le téléphone au moment de la dernière transmission. | number | Oui pour syncro
lastConduitUpdateServerTime | ? | number
lastMedicalDeviceDataUpdateServerTime | Date en millisecondes correspondant à la dernière mise à jour des données de la pompe sur le serveur. | number | Oui pour syncro | Liste des objets (ou liste) et leurs contenu | Contenu | Description | Type de la donnée
firstName | Prénom du patient | string | Info compte | lastSG |  |  | object
lastName | Nom de famille du patient | string | Info compte |  | sg | taux de glucose | number
conduitSerialNumber | Numéro de série du téléphone | string |  |  | datetime
conduitBatteryLevel | Niveau de batterie du téléphone | number | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | timeChange
conduitBatteryStatus | Statut actuel de la batterie du téléphone | string | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | sensorState
conduitInRange | Indique si le téléphone est à portée | boolean | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | kind | Indique le type de la donnée | string
conduitMedicalDeviceInRange | Indique si la pompe est actuellement à portée | boolean | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | version |  | number
conduitSensorInRange | Indique si la sonde est actuellement à portée | boolean | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | relativeOffset
medicalDeviceFamily | Indique la famille de l'appareil (de la pompe). | string | Pourquoi pas => pour des soucis de compatibilité des versions + Pour un résumé infos système | lastAlarm |  |  | object
sensorState | Indique un message sur l'état actuel de la sonde. | string | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | code | Code de la dernière alarme | number
medicalDeviceSerialNumber | Indique le numéro de série de la pompe | string |  |  | datetime | date et heure de déclenchement de cette alarme | string
medicalDeviceTime | ? | number |  |  | type | type de l'évènement | string
sMedicalDeviceTime | ? | string |  |  | flash | ? | boolean
reservoirLevelPercent | Pourcentage représentant le niveau du réservoir (insuline). | number | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | instanceId | ? | number
reservoirAmount | Quantité d'insuline présente dans le réservoir (unité -> ?) | number | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | messageId | Message détaillant l'évènement | string
reservoirRemainingUnits | Nombre d'unité d'insuline restantes dans le réservoir | number | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | sg | taux de glucose au moment de l'évènement | number
medicalDeviceBatteryLevelPercent | Pourcentage de la batterie de la pompe | number | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | pumpDeliverySuspendState | Indique si le fonctionnement de la pompe (pour les injections) est suspendu ou non | boolean
sensorDurationHours | Nombre d'heure depuis le dernier changement de capteur | number | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | referenceGUID | ? | string
timeToNextCalibHours | Temps restant avant la prochaine calibration | number |  |  | kind | même chose que type ? | string
calibStatus | Statut actuel de la calibration | string |  |  | version | ? | 1
bgUnits | Unité de mesure de la glycémie | string | Pour un résumé infos système | activeInsulin => /!\ Les clés dépendent du type d'insuline actif |  |  | object
timeFormat | Format des heures pour les données | string |  |  | amount | quantité pour l'insuline actuellement active | number
lastSensorTime | Un timestamp lié au capteur, mais indiquant ?? | number |  |  | datetime | Date et heure du début de cette injection | string
sLastSensorTime | Date et heure correspondants à la dernière mise à jour des données du capteur sur le serveur. | string |  |  | precision
medicalDeviceSuspended | Indique un état de suspension pour la pompe | boolean | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | kind | Type de l'insuline actuellement active | string
lastSGTrend | Indique si la dernière mesure du capteur (sensor glucose) monte, décent ou est stable. | string | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | version |  | number
lastSG | Informations sur le taux de glucose le plus récent capté par la sonde | objet | Données pour le monitoring du système, les notifications, les graphs, les moyennes, etc. | sgs |  |  | List of objects
lastAlarm | Informations sur l'alarme de la pompe la plus récente | objet | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | sg | Taux de glucose | number
activeInsulin | Données sur l'insuline active (et donc sur l'insuline la plus récemment injectée) | objet | Données pour le monitoring du système, les notifications, les graphs, les moyennes, etc. |  | datetime | Date et heure au moment du prélèvement de cette donnée | string
sgs | Liste regroupant les informations des taux de glucose sur les 24 dernières heures | liste | Données pour le monitoring du système, les notifications, les graphs, les moyennes, etc. |  | timeChange | ? | boolean
limits | Seuil de déclenchement pour les alertes hypoglycémiques et hyperglycémiques | liste | Données à enregistrer dans la DB pour connaitre les différents seuils |  | sensorState | État du capteur au moment du prélèvement de cette donnée | string
markers | Liste contenant les injections d'insuline | liste | Données pour le monitoring du système, les notifications, les graphs, les moyennes, etc. |  | kind | type de la donnée | string
notificationHistory | Contient une liste "activeNotifications" et "clearedNotifications" | objet |  |  | version | ? | number
therapyAlgorithmState | Objet contenant ? | objet |  |  | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ??? | number
pumpBannerState | bannière affichant un message sur la pompe? | liste |  | limits
basal | Indique le taux horaire d'injection d'insuline basale en mode manuel? | objet |  |  | index | index de la donnée (clé unique ?) | number
systemStatusMessage | Message de statut global du système | string | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | hightLimits | Limite haute pour ? | number
averageSG | Moyenne du taux de glucose pour les 24 dernières heures | number | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | lowLimits | Limite basse pour ? | number
belowHypoLimit | Durée passée avec la glycémie en dessous de la limite (en pourcentage?), sur les dernières 24h | number |  |  | kind | type de la donnée | string
aboveHyperLimit | Durée passée avec la glycémie au-dessus de la limite (en pourcentage?) | number |  |  | version | ? | number
timeInRange | Temps dans la cible (en pourcentage?) | number |  | markers (TYPE = MEAL) |  |  | List of objects
pumpCommunicationState | État de communication de la pompe | boolean |  |  | type | type de la donnée (ici MEAL) | string
gstCommunicationState | ? | boolean |  |  | index | index de la donnée (clé unique ?) | number
gstBatteryLevel | ? | number |  |  | kind | type de la donnée (MARKER) | string
lastConduitDateTime | ? | string |  |  | version | ? | number
maxAutoBasalRate | ? | float |  |  | dateTime | Date et heure au moment du prélèvement de cette donnée | string
maxBolusAmount | Dose maximum qui peut être injectée pour un bolus | float |  |  | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ??? | number
sensorDurationMinutes | Durée restante avant péremption du capteur | number |  |  | amount | Quantité injectée | number
timeToNextCalibrationMinutes | Nombre de minutes avant la prochaine calibration | number |  | markers (TYPE = INSULIN) |  |  | List of objects
clientTimeZoneName | Fuseau horaire sur lequel le système est configuré | string |  |  | type | type de la donnée (ici INSULIN) | String
sgBelowLimit | ? | number |  |  | index | index de la donnée ? | number
averageSGFloat | Moyenne du taux de glucose pour les 24 dernières heures en chiffre à virgule | float | Données pour le monitoring du système et les notifications |  | kind | type de la donnée (MARKER) | string
timeToNextCalibrationRecommendedMinutes | Nombre de minutes avant la prochaine calibration | number |  |  | version | ? | number
calFreeSensor | Indique si le capteur nécessite des calibrations ou non (Guardian 3 => oui, Guardian 3 => non) | boolean |  |  | dateTime | Date et heure au moment du prélèvement de cette donnée | string
finalCalibration | ? | boolean |  |  | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ??? | number
[5 empty] | programmedExtendedAmount | ?? | number
[5 empty] | activationType | type d'activation => Automatique ou recommendée | float
[5 empty] | deliveredExtendedAmount | ?? | number
[5 empty] | programmedFastAmount | Quantité d'insuline répide préalablement configurée ? | float
[5 empty] | programmedDuration | Durrée qui a été préalablement configurée ? | number
[5 empty] | deliveredFastAmount | Quantité d'insuline rapide délivrée | float
[5 empty] | id | id de l'injection => unique => comme index ? | number
[5 empty] | effectiveDuration | ? | number
[5 empty] | completed | Indique si l'injection est complète (terminée) | boolean
[5 empty] | bolusType | Type du bolus injecté (et donc d'insuline) | string
|  |  |  | markers (TYPE = AUTO_BASAL_DELIVERY ) |  |  | List of objects
[5 empty] | type | Type de l'injection | string
[5 empty] | index | index de la donnée ? | number
[5 empty] | kind | type de la donnée (MARKER) | string
[5 empty] | version | ? | number
[5 empty] | dateTime | Date et heure au moment du prélèvement de cette donnée | string
[5 empty] | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ??? | number
[5 empty] | id | id de l'injection => unique => comme index ? | number
[5 empty] | bolusAmount | Quantité injectée | float
|  |  |  | markers (TYPE = AUTO_MODE_STATUS ) |  |  | List of objects
[5 empty] | type | Type de l'injection | string
[5 empty] | index | index de la donnée ? | number
[5 empty] | kind | type de la donnée (MARKER) | string
[5 empty] | version | ? | number
[5 empty] | dateTime | Date et heure au moment du prélèvement de cette donnée
[5 empty] | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ???
[5 empty] | autoModeOn | Mode auto enclenché => OUI/NON | boolean
|  |  |  | markers (TYPE = LOW_GLUCOSE_SUSPENDED ) |  | Injection d'insuline suspendue car glycémie basse | List of objects
[5 empty] | type | Type de l'injection | string
[5 empty] | index | index de la donnée ? | number
[5 empty] | kind | type de la donnée (MARKER) | string
[5 empty] | version | ? | number
[5 empty] | dateTime | Date et heure au moment du prélèvement de cette donnée | string
[5 empty] | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ??? | number
[5 empty] | deliverySuspended | injection annulée => OUI/NON | boolean
|  |  |  | notificationHistory |  |  | Object of Object
|  |  |  | notificationHistory[activeNotifications] |  |  | List
UNKOWN_CONTENT
|  |  |  | notificationHistory[clearedNotifications] (TYPE = ALERT) |  |  | List of objects
[5 empty] | referenceGUID | ? | string
[5 empty] | dateTime | Date et heure quand l'alarme c'est déclenchée => Diff avec triggDateTime | string
[5 empty] | type | Type de la notification (ici ALERT) | string
[5 empty] | faultId | Id correspondant à ce qui a causé la notif ? | number
[5 empty] | instanceId | ? | number
[5 empty] | messageId | Indique l'évènement déclencheur ? | string
[5 empty] | unitsRemaining | ???????????? | ?????
[5 empty] | pumpDeliverySuspendState | injection annulée => OUI/NON | boolean
[5 empty] | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ??? | number
[5 empty] | alertSilenced | ? | boolean
[5 empty] | triggeredDateTime | Date et heure quand l'alarme c'est déclenchée | string
|  |  |  | notificationHistory[clearedNotifications] (TYPE = ALARM) |  |  | List of objects
[5 empty] | referenceGUID | ? | string
[5 empty] | dateTime | Date et heure quand l'alarme c'est déclenchée => Diff avec triggDateTime | string
[5 empty] | type | Type de la notification (ici ALARM) | string
[5 empty] | faultId | Id correspondant à ce qui a causé la notif ? | number
[5 empty] | instanceId | ? | number
[5 empty] | messageId | Indique l'évènement déclencheur ? | string
[5 empty] | sg | taux de glucose au moment de l'évènement | number
[5 empty] | pumpDeliverySuspendState | injection annulée => OUI/NON | boolean
[5 empty] | pnpId | ? | string(float)
[5 empty] | relativeOffset | temps en seconde par rapport au temps de référence du fichier ??? | number
[5 empty] | alertSilenced | ? | boolean
[5 empty] | triggeredDateTime | Date et heure quand l'alarme c'est déclenchée | string
|  |  |  | therapyAlgorithmState |  |  | object
[5 empty] | autoModeShieldState | Indique l'état de la feature "Shield" (ON/OFF) | string
[5 empty] | autoModeReadinessState | ? | string
[5 empty] | plgmLgsState | ? | string
[5 empty] | safeBasalDuration | ? | number
[5 empty] | waitToCalibrationDuration | ? | number
|  |  |  | pumpBannerState |  |  | List of objects
|  |  |  | pumpBannerState["Objects"] |  |  | objet
[5 empty] | type |  | string
UNKOWN_CONTENT
|  |  |  | basal | CAN BE NULL |  | object
activeBasalPattern
basalRate